ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ПОДБОР НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ FLYGT

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон: |  |
| e-mail: |  |
| Название проекта: |  |
| Дата: |  |

| 1. Вид перекачиваемой жидкости: бытовые сточные воды дождевой и/или талый сток производственные сточные воды - вид производства 2. Качество перекачиваемой жидкости: • температура 0С • взвешенные вещества: - крупность мм - содержание г/м3 • нефтепродукты г/м3 • хлориды г/м3 • плотность жидкости кг/м3 • рН перекачиваемой жидкости • наличие в воде крупных механических и длинноволокнистых примесей таких как, тряпки, бумага, палки и т.д. • наличие в воде специфических примесей (кислоты, щелочи, и т.д.) 3. Максимальный часовой расход м3/ч 4. Категория насосной станции 5. Количество насосов: рабочих шт. резервных шт. на склад шт. 6. Исполнение насоса: общепромышленное взрывозащищенное 7. Кабель, длина м (минимальная 10 м) 8. Питание • вид напряжения: однофазный трёхфазный • рабочее напряжение В 9. Управление: прямой пуск плавный пуск ЧРП 10. Комплектующие: грузоподъемное оборудование взмучивающий (промывной) клапан датчики уровня: поплавковый датчик уровня пьезометрический датчик уровня другие способы управления | 11. Способ установки насоса: А) погружной вариант: • тип установки насосного агрегата: S – переносная P - полупостоянная • предполагаемая глубина погружения м • требуемый напор м.вод.ст. • геодезический напор м.вод.ст. • количество рабочих линий шт • длина сети м • состояние сети: новая старая • Ø трубопровода мм Б) установка в сухом помещении • тип установки насосного агрегата: Т– вертикальная Z - горизонтальная • высота всасывания м • требуемый напор м.вод.ст. • геодезический напор м.вод.ст. • количество рабочих линий шт • длина сети м • состояние сети: новая старая • Ø трубопровода мм Примечания: |
| --- | --- |