	[image: image1.png]



	654007, г.Новокузнецк, Кемеровская обл.

ул. Орджоникидзе, 35
Телефон/факс: (3843) 46-62-66, 45-04-03

Email: office@aquanvk.ru
www.aquanvk.ru



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

ДЛЯ ПОДБОРА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ
	Заказчик:
	

	Контактное лицо:
	

	Телефон:
	

	Факс:
	

	e-mail: 
	

	Название проекта:
	

	Дата:
	


	[image: image1.png][image: image2.jpg](I





	1   Параметры для подбора насосного оборудования

	
	

	
	Максимальная производительность насосной станции        м3/час

	
	Требуемый напор насосов       м

	
	Количество насосов рабочих       резервных       на склад      

	
	Перекачиваемая среда       

	
	Температура перекачиваемой жидкости        °С     плотность       кг/м3

	
	Взрывозащищенное исполнение насосов (взрывоопасный сток, среда)       

	
	

	
	2   Габаритные размеры корпуса станции

	
	

	
	Глубина подводящего сливного коллектора  А         мм

	
	Внутренний диаметр подводящего сливного коллектора  B       мм

	
	Диаметр напорной трубы на выходе из насосной станции С       мм

	
	Глубина заложения напорного коллектора  D       мм

	
	Глубина корпуса КНС E       мм

	
	Диаметр корпуса насосной станции  F       мм

	
	Расстояние между напорными трубами G       мм

	
	Направление подводящего коллектора  3-00        6-00        9-00       
12-00      

	
	Направление напорных трубопроводов   3-00        6-00        9-00       
12-00      

	
	

	
	  3   Система автоматического управления

	
	

	
	Метод пуска насосов:

	
	 FORMCHECKBOX 
прямой пуск    FORMCHECKBOX 
плавный пуск    FORMCHECKBOX 
звезда/треугольник 

	
	 FORMCHECKBOX 
 Секция автоматического ввода резерва (АВР) 

	
	 FORMCHECKBOX 
 Исполнение для внутренней установки 

	
	 FORMCHECKBOX 
 Исполнение для наружной установки  

	
	 FORMCHECKBOX 
 Аварийная сигнализация (сирена/маячок)  

	4   Дополнительные опции

	 FORMCHECKBOX 
 Утепление корпуса на глубину        мм
	
	 FORMCHECKBOX 
 Сборный утепленный павильон с талью 

	 FORMCHECKBOX 
 Контейнер (корзина) на подводящей трубе 
	
	 FORMCHECKBOX 
 Расходомер внутри насосной станции 

	 FORMCHECKBOX 
 Колодец с задвижкой перед насосной станцией 
	
	 FORMCHECKBOX 
 Шеф монтажные работы 

	 FORMCHECKBOX 
 Колодец с арматурой после насосной станции  
	
	 FORMCHECKBOX 
 Пуско-наладочные работы 

	 FORMCHECKBOX 
 Грузоподъемное устройство с ручной лебедкой 
	
	 FORMCHECKBOX 
 Доставка оборудования до объекта  (указать место расположения объекта) 

	
	
	


G





F





A





C





E





D





B









