	[image: image1.png]



	654007, г.Новокузнецк, Кемеровская обл.

ул. Орджоникидзе, 35

Телефон/факс: (3843) 46-62-66, 45-04-03

Email: office@aquanvk.ru
www.aquanvk.ru



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ ПОДБОРА СКВАЖИННОГО НАСОСА
	Заказчик:
	

	Контактное лицо:
	

	Телефон:
	

	e-mail: 
	

	Название проекта:
	

	Дата:
	


[image: image1.png]
	[image: image2.jpg]OTM. MaKc. BbICOKOW TOUKM CETM

w0 ol

e exomLO Bt

ek ewano ysroc

oW BN

L1 ot wsosrmE

i : | e fpoenini——

v

0 o e

cifenne e [ ,

[HH REEHH | I :, :,

cif i i
i I N (|

= ™
[ R ) T T
G . L
e i ,:: ,:
it plgly i





	1. Параметры скважины

	
	Дебет       м3/ч

	
	Статический уровень       м

	
	Динамический уровень       м
Глубина монтажа       м

	
	Верхняя отметка фильтра       м

	
	Нижняя отметка фильтра       м
Глубина скважины       м

	
	Внутренний диаметр обсадной трубы       мм

	
	Отметка максимально высокой точки напорного трубопровода относительно устья скважины       м

	
	Длина трубопровода от устья скважины до потребителя (L1+L2+L3+L4+…+Ln)       м

	
	Диаметр напорного трубопровода       мм

	
	Температура перекачиваемой жидкости       0С

	
	Материал обсадных труб      

	
	

	
	2. Параметры подбираемого оборудования

	
	Расход       м3/ч

	
	Напор       м

	
	

	
	3. Параметры перекачиваемой среды (для обычной воды заполнять не обязательно)

	
	Название жидкости      

	
	Хим. формула      

	
	Концентрация       %

	
	Плотность при рабочей температуре       кг/м3

	
	Содержание твердых включений       % (в случае, если перекачиваемая жидкость не является водой, приложите химический анализ)

	4. Параметры электрического оборудования

	Способ запуска: прямой      
	Частота       Гц

	звезда-треугольник      
	Количество фаз      

	устройство плавного пуска (УПП)      
	Длина кабеля       м

	Частотное регулирование      
	Дополнительные требования к оборудованию (шкаф управления, частотный преобразователь, напорный рукав (вместо трубного става), ЗИП, прочее      


	Напряжение       В
	

	
	

	5. Количество насосов

	Рабочих          

	Резервных      

	На склад         


